| Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 | Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия +7(495)268-04-70; Казахстан +7(7172)727-132; Киргизия +996(312)96-26-47. Опросный лист отправлять на почту: gtg@nt-rt.ru. |

# Схема составления условного обозначения при заказе 
коммуникатора измерительно-вычислительного универсального 
«ГиперФлоу-УИВК»

1 – Условное наименование изделия «ГиперФлоу-УИВК»;

2 – Конструктивное исполнение (Ш – в металлическом шкафу; К – в крейте для монтажа в стойке 19");

3 – COM5 или COM9 (COM5 - пять COM-портов RS-232 без гальванической развязки, COM9 – дополнительно устанавливается плата с четырьмя СОМ-портами RS-232/422/485 с гальванической развязкой);

4 – Сменные модули (устанавливаются по заказу потребителя в соответствии с опросным листом)*:

- AI10 – модуль  аналоговых входов (10 аналоговых входов);

- AO4 – модуль аналоговых выходов  (4 аналоговых выхода);

- DI16** – модуль дискретных входов  (16 дискретных входов);

- DO16** – модуль дискретных выходов (16 дискретных выходов);

- T6 – модуль для подключения термометров сопротивления (6 – шесть термометров сопротивления по трехпроводной схеме подключения);

- FI2 – модуль измерения частоты (2 частотных входа);

- PI2 – модуль измерения числа импульсов (2 импульсных входа);

5 – Сменные блоки (устанавливаются по заказу потребителя)*:

- GSM (М) – тип модема: GSM-модем (GSM) или модем проводной связи (М);

- БИЗ – барьер искрозащитный БИЗ-002 для подключения приборов серии «ГиперФлоу»;

6 – Обозначение технических условий КРАУ1.456.031 ТУ.

При составлении условного обозначения сменные модули и блоки перечисляются через «дефис».

Пример записи при заказе:

«ГиперФлоу-УИВК»-Ш-СОМ9-AI10-AO4-T6–GSM-КРАУ1.456.031 ТУ

____________

* В УИВК конструктивного исполнения в металлическом шкафу (Ш) могут быть установлены GSM-модем, барьер искрозащитный БИЗ-002 и не более трех сменных модулей, в УИВК конструктивного исполнения в крейте для монтажа в стойке 19" (К) – GSM-модем, барьер искрозащитный БИЗ-002 и не более четырех сменных модулей. По специальному заказу потребителя в УИВК  допускается  установка других модулей серии  I-7000.

** Суммарное количество дискретных входов и выходов  - не более 16.

# Опросный лист для заказа коммуникатора «ГиперФлоу-УИВК»

Заказчик________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

________________________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты  __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Таблица Б.1 – Характеристика и количество каналов, входящих в УИВК

| Наименование канала | Технические характеристики | Требуемое количество (допустимое количество) |
| --- | --- | --- |
| Аналоговые входы | От 0 до 5,2 В постоянного тока или от 0 до 20 мА; 24 бит | (до 10) |
| Входы для подключения термометров сопротивления | ТСП PT100 (от минус 50 до плюс 100 °C); 2-проводная, 3-проводная или 4-проводная линии связи | (до 6) |
| Аналоговые выходы | От 0 до 20 мА (или 4-20 мА), минимум 12 бит | (до 4) |
| Дискретные входы | Уровень логического «0» – от минус 0,5 до 0,8 В; уровень логической «1» – от 2,0 до 5,5 В | (до 16 *) |
| Дискретные выходы | Уровень логического «0» – от 0 до 0,4 В; уровень логической «1» – от 3 до 5,1 В | (до 16 *) |
| Входы для измерения числа импульсов | Входной сигнал от 1 Гц до 100 кГц, размах между пиками от 3,5 до 30 В | (до 2) |
| Входы для измерения частоты | Входной сигнал от 1 Гц до 100 кГц, размах между пиками от 3,5 до 30 В | (до 2) |
| Интерфейс на принтер Epson LX300 | Интерфейс связи RS-232 | (есть/нет) |
| Интерфейс MODBUS RTU для передачи данных в системы телеметрии | RS-232/RS-485 | (до 2) |
| Интерфейс HART для передачи данных в системы телеметрии | RS-232 | (до 2) |
| Дополнительные каналы | Из серии модулей ICP-CON i7000 |  |
| * Суммарное количество дискретных входов и выходов не более 16. |  |  |

Таблица Б.2 – Состав дополнительного оборудования, поставляемого совместно с  УИВК

| Наименование оборудования | Характеристики оборудования | Наличие оборудования в комплекте поставки* |
| --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания ИБП-002 КРАУ4.100.002 | Интерфейс связи RS-485 Выходное напряжение 24 В 4,7 А | Да / нет |
| Барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04 | Интерфейс связи RS-232/RS-485 Напряжение на искробезопасном выходе – не более 32 В. Значение тока короткого замыкания на искробезопасном выходе – не более 70 мА | Да (количество _____) /нет |
| Переносное тестирующее устройство КРАУ5.176.022 | Конфигурирование УИВК Настройка сменных модулей Проверка каналов связи по интерфейсам RS-232, RS-485 и по каналу GSM | Да / нет |
| * Отметить выбранное оборудование («да») |  |  |

Таблица Б.3 – Состав и технические характеристики периферийного оборудования

| Наименование | Количество | Интерфейс связи (RS-232, RS-485, ток 4-20 мА, частотный/импульсный вход) | Маркировка взрывозащиты (тип применяемого барьера искрозащитного) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборы измерения расхода (не более 16) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Приборы измерения давления |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Приборы измерения перепада давления |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Приборы измерения температуры |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Приборы, измеряющие физические параметры среды (плотномеры, хроматографы, преобразователи точки росы) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Системы подготовки газа (системы одорирования газа и системы подачи ингибитора) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Таблица Б.4 – Комплект кабелей для подключения оборудования к УИВК

| Обозначение кабеля | Назначение кабеля | Наличие в комплекте поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КРАУ4.841.955 | Для подключения датчиков с токовым выходом |  |  |
| КРАУ4.841.956 | Для подключения оборудования к каналам выдачи тока 4…20 мА |  |  |
| КРАУ4.841.957 | Для подключения датчиков с импульсным частотным выходом |  |  |
| КРАУ4.841.958 | Для подключения дискретных датчиков |  |  |
| КРАУ4.841.959 | Для подключения термопреобразователей сопротивления к каналам измерения температуры |  |  |
| КРАУ4.841.960 | Для подключения приборов «ГиперФлоу-3Пм» |  |  |
| КРАУ4.841.961 | Для подключения источника бесперебойного питания ИБП-002 |  |  |
| КРАУ4.841.962 | Для подключения периферийного оборудования по интерфейсу RS-232 |  |  |
| КРАУ4.841.963 | Для подключения периферийного оборудования по интерфейсу RS-485 |  |  |
| КРАУ4.841.964 | Для подключения комплекса «Суперфлоу» |  |  |
| КРАУ4.841.965 | Для подключения технологического компьютера |  |  |
| КРАУ4.841.966 | Для подключения принтера EPSON LX-300 |  |  |
| КРАУ4.841.967 | Для подключения периферийного оборудования по интерфейсу RS-422 |  |  |

| Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 | Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия +7(495)268-04-70; Казахстан +7(7172)727-132; Киргизия +996(312)96-26-47. Опросный лист отправлять на почту: gtg@nt-rt.ru. |